|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ | ΕΡΓΟ: | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΥΠΑΤΗΣ |
| Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ- ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ - ΑΔΕΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ:ΠΙΣΤΩΣΗ:ΧΡΗΣΗ: |  26.038,14 € 30.000,00 € 2019 |
| **ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ :** 51/2019 |
| **Κ. Α.:** 20.6662.0006 |

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **α/α** | **Είδος** | **Μονάδα** | **Τιμή μον.** | **Ποσότητα** | **Δαπάνη (€)** |
|   | **A. ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ** |   |   |  |  |
| 1 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ LED 15W, IP65, 3-4000K, E27 | ΤΕΜ |  | 1.300 |  |
| 2 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ LED 28W, IP65, 3-4000K, E27 | ΤΕΜ |  | 300 |  |
| 3 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ LED 40W, IP65, 3-4000K, E27 | ΤΕΜ |  | 20 |  |
| 4 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ LED 48W, IP65, 3-4000K, E27 | ΤΕΜ |  | 150 |  |
| 5 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Ή ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ, 13W, 4000K, E27, ΑΧΛΑΔΩΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ | ΤΕΜ |  | 200 |  |
| 6 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Ή ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ, 9W, 4000K, T8, 60cm | ΤΕΜ |  | 150 |  |
| 7 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Ή ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ, 18W, 4000K, T8, 120cm | ΤΕΜ |  | 150 |  |
| 8 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΤΜΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ 150W ΑΧΛΑΔ. | ΤΕΜ |  | 650 |  |
| 9 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΤΜΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ 250W ΑΧΛΑΔ. | ΤΕΜ |  | 550 |  |
| 10 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΤΜΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ 150W Ε40 ΣΩΛΗΝΩΤΟΙ | TEM |  | 40 |  |
| 11 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΤΜΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ 250W Ε40 ΣΩΛΗΝΩΤΟΙ | TEM |  | 80 |  |
|  | **B. ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ** |  |  |  |  |
| 12 | Εκκινητής λαμπτήρων Na/HQI 70-400W | TEM |  | 100 |  |
| 13 | Ballast λαμπτήρων Na/HQI 150W | TEM |  | 200 |  |
| 14 | Ballast λαμπτήρων Na/HQI 250W | TEM |  | 100 |  |
| 15 | Ballast λαμπτήρων Na/HQI 1.000W | TEM |  | 20 |  |
| 16 | Μπάλες ακρυλικές Φ400mm | TEM |  | 60 |  |
|  | **Γ. ΥΛΙΚΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ** |  |  |  |  |
| 17 | Λαμπάκια ΙΡ65 100LED - 15M καουτσούκ | TEM |  | 150 |  |
| 18 | Λαμπάκια ΙΡ65 100LED - 10M καουτσούκ | TEM |  | 100 |  |
| 19 | Λαμπάκια ΙΡ65 100LED - 10M καουτσούκ, 48V | TEM |  | 20 |  |
|  | **Δ. ΚΑΛΩΔΙΑ** |  |  |  |  |
| 20 | Καλώδια ΝΥΥ 5x10mm2 | m |  | 100,00 |  |
| 21 | Καλώδια ΝΥΥ 5x6mm2 | m |  | 100,00 |  |
| 22 | Καλώδια ΝΥΥ 5x2,5mm2 | m |  | 100,00 |  |
| 23 | Καλώδια ΝΥΥ 3x4mm2 | m |  | 200,00 |  |
| 24 | Καλώδια ΝΥΥ 3x2,5mm2 | m |  | 300,00 |  |
| 25 | Καλώδια ΝΥMHY 3x2,5mm2 | m |  | 100,00 |  |
|  | **Γενικό Σύνολο (€):** |  |
|  | **ΦΠΑ 24% (€):** |  |
|  | **Συνολικός Προϋπολογισμός: (€):** |  |

Λαμία, / /2019

 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

 (Σφραγίδα / Υπογραφή)